大和明珠標準作業程序書

| 作業名稱 | 消防總機操作標準作業流程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制訂時間 | 111.06.01 | 制訂人員 | 何永隆 |
| 作業流程 |  |  | 備註 |
| 受信總機操作程序： 受信總機如下圖： |  |  |  |
| 安全及注意事項 |  |  | 備註 |
| 如下重大事故發生，請立即聯絡 - 汙廢水溢出 - 自來水正常供應下，住戶停水 - 重大漏水並有立即損害其他設備之虞 - 公共總開關跳電 - 消防泵浦不正常啟動或停止 - 發電機組不正常啟動或停止 |  |  | 24H服務專線：2313-3860 謝先生：0932-625381 |